Artikel: ISOflexa® Abluftmauerkasten rund mit Ventilator 72085-4-200

ISOflexa® - Abluftmauerkasten -  außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumrohr. Mit dicht schließender Rückstauklappe, wärme- und schallisolierend. Ventilator aus PVC, Außengitter ALU Zink, Abschlussblende und Lüftungsgitter innen Kunststoff

Geeignet für den Einsatz im Mauerwerk,

Material: 	PE-Schaum, Rückstauklappe aus Aluminium und verzinktem Teleskoprohr, Abschlussblende, Lüftungsgitter und Ventilator aus PVC, Außengitter ALU Zink

Beschreibung: 		Abluftmauerkasten mit Rückstauklappe und Ventilator

Wärmeleitwert: 		0,034 W (k*m)

Brandschutzklasse: 		DIN 4102-B1

Anwendungstemperatur: 	-20°C – 100°C

Volt:				230 Volt

Maximale Förderleistung:	930 m³

Fabrikat:

Typ:				ISOflexa® Abluftmauerkasten mit Ventilator, AG ALU Zink

Größe innen: 			Ø 200

Größe außen:			Ø 240

Gittermaß: 			B-228 mm / H-228 mm